## PDG DEMOL DECONTA MEMBRANE
Bureau d’Etudes Maxime Le Bihan - Laurent Le Guennec
| Locoal-Mendon, le | 2025-03-07
Marie de BELZ
34 Rue Général de Gaulle
56550 BELZ
Objet :
Rénovation suite à sinistre incendie
Décomposition du prix global et forfaitaire DPGF
LOT N°01/2 - DEMOLITION-DECONTAMINATION/MEMBRANE
RECONSTRUCTIONS – RENOVATIONS
BSI CONSEIL 08, Lot. de Keroulin – Route de Locoal – 56 550 Locoal Mendon – Tél. 02 97 86 72 44
contact@bsi-conseil.fr
T.V.A. Intracommunautaire : FR 49892129156
S.A.R.L. au capital de 5 000€ – R.C.S. B 892 129 156 – Siret 892 129 156 000 14 – Code APE 7111Z

## DPGF DEMOL DECONTA MEMBRANE
Décomposition du Prix Global et Forfaitaire - DCE
Partie commune
LOT N°01/2 - DEMOLITION-DECONTAMINATION/MEMBRANE
N° | Désignation | Réf. et Observations de l'entreprise | U | Qté | Qté ent. | Prix Unitaire | Montant HT
1 | DEMOLITION - DECONTAMINATION
Démolitions Extérieures
Dépose sans soin du solde de la couverture y compris bâchage provisoire et ensemble des éléments attenants (châssis de toit + stores, faîtages, rives, ouvrage de zinguerie, …etc)
| Localisation : sur l'ensemble des logements 7 et 8 |  | m² | 130
Dépose des descentes EP en PVC y compris ensemble des éléments attenants
| Localisation : Descente EP toute hauteur et descente raccordée sur DEP du bâtiment voisin en façade NORD |  | Ft | 1
| Localisation : Descente EP toute hauteur, descente raccordée sur DEP du bâtiment voisin, descente EP donnant sur la toiture terrasse et les 2 descentes EP de la toiture terrasse |  | Ft | 1
Dépose sans soin du solde de la charpente y compris ensemble des éléments attenants
| Localisation : sur l'ensemble des logements 7 et 8 |  | m² | 130
Descellement des pieds de ferme
| Localisation : dans le logement 7 |  | u | 2
| Localisation : dans le logement 8 |  | u | 4
Dépose sans soin de l'étanchéité en toiture terrasse y compris ensemble des éléments attenants (isolants, couvertines, bandes solins, …etc)
| Localisation : de part et d'autre de cage d'escalier des logements 7 et 8 |  | m² | 4
Dépose sans soin de l'ensemble de la verrière de la cage d'escalier y compris ensemble des éléments attenants
| Localisation : verrière sur la cage d'escalier des logements 7 et 8 |  | Ft | 1
01.1 | Démolition des plafonds et rampants en plaque à enduire et isolations
| Localisation : dans l'ensemble du logement 8, du logement 7 et de la cage d'escalier |  | m² | 3.87
01.2 | Démolition des doublages + isolation, cloisonnement en brique plâtrière/parpaing y compris ensemble des éléments attenants (portes, huisserie, plinthes, faïence…etc)
| Localisation : dans l'ensemble du logement 8, du logement 7 et de la cage d'escalier sur la hauteur du R+1 |  | m² | 17.26
01.3 | Démolition du faux solivage y compris ensembles des éléments attenants
| Localisation : dans l'ensemble du logement 8, du logement 7 et de la cage d'escalier |  | m² | 3.87
01.4 | Démolition de l'ensemble de la chape y compris ponçage du support après enlèvement de la chape Nota : prévoir toutes les sujétions de démolition soignée de la chape au droit du carrelage conservé de l'escalier
| Localisation : dans l'ensemble du logement 8, du logement 7 et le palier de la cage d'escalier |  | m² | 2.02
Traitement et transport des déchets
01.5 | Tri, traitement et évacuation des déblais de démolition en décharge agréée (DIB)
| Localisation : ensemble des déchets non dangereux issue des démolitions décrites ci-desus |  | Ft | 1
01.6 | Tri, traitement et évacuation des déblais de démolition en décharge agréée (Gravats)
| Localisation : ensemble des déchets inertes issue des démolitions décrites ci-desus |  | Ft | 1
Protections
01.7 | Réalisation d'une protection soignée par bâche et OSB sur l'ensemble des emmarchements pendant la durée des travaux y compris dépose en fin de chantier
| Localisation : ensemble des emmarchements de la cage d'escalier commune aux logements 7 et 8 |  | Ft | 1
Décontamination
01.8 | Aérogommage sur support pierre
| Localisation : pignon EST + lucarne NORD |  | Ft | 1
01.9 | Encapsulage sur support parpaing
| Localisation : pignon OUEST + lucarne SUD |  | Ft | 1
2 | MEMBRANE
02.1 | Réalisation d’une étanchéité par membrane sur le plancher du dernier étage compris relevé 0,30 cm murs périphériques.
| Localisation : sur l'ensemble des logements 7 et 8 y compris cage d'escalier dans le même alignement |  | m² | 84
| Localisation : sur une partie des toitures terrasses et l'escalier dans le même alignement compris toutes sujétions de mise en œuvre suivant les différents niveaux |  | m² | 13
02.2 | Mise à disposition de panneaux en contre plaqué (mise à disposition du lot maçonnerie, charpente et couverture à déplacer suivant les besoins des entreprises)
| Localisation : laisser 4 plaques à disposition |  | u | 4
02.3 | Réalisation d’une plateforme au dessus de la cage d'escalier pour mise en place de la membrane y compris étais
| Localisation : sur l'ensemble de la trémie de l'escalier |  | m² | 5
Mise en place d’une évacuation d’eau par les escaliers compris réalisation d'une trappe
| Localisation : au droit de la cage d'escalier |  | Ft | 1
02.4 | Réalisation d’un recouvrement par bâche des têtes de mur et pignons
| Localisation : sur l'ensemble des têtes de mur en dératellement côté NORD et SUD |  | ml | 28
| Localisation : sur l'ensemble des têtes de mur du pignon de refend côté OUEST du logement 7 |  | ml | 9.5
| Localisation : sur l'ensemble du mur du pignon de refend côté OUEST du logement 7 |  | m² | 20
| Localisation : sur l'ensemble du mur du pignon mitoyen côté EST jusqu'à la hauteur du faîtage |  | m² | 35
02.5 | Dépose de la membrane et des protections après mise hors d’eau compris traitement des déchets.
| Localisation : ensemble des membranes décrites ci-dessus |  | Ft | 1
Divers
02.6 | Nettoyage du chantier de vos ouvrages au fur et à mesure de vos interventions |  | Ft | 1
02.7 | Compte prorata, pourcentage à déterminer par l'entreprise suivant l'estimation de ses besoins |  | Ft | 1
MONTANT HT | [6 empty] | 0
TVA - 10,00% | [6 empty] | 0
MONTANT TTC | [6 empty] | 0
Cachet et signature de l'entreprise |  | Bon pour accord

## PDG GO
Bureau d’Etudes Maxime Le Bihan - Laurent Le Guennec
| Locoal-Mendon, le | 2025-03-07
Marie de BELZ
34 Rue Général de Gaulle
56550 BELZ
Objet :
Rénovation suite à sinistre incendie
Décomposition du prix global et forfaitaire DPGF
LOT N°3 - GROS ŒUVRE
RECONSTRUCTIONS – RENOVATIONS
BSI CONSEIL 08, Lot. de Keroulin – Route de Locoal – 56 550 Locoal Mendon – Tél. 02 97 86 72 44
contact@bsi-conseil.fr
T.V.A. Intracommunautaire : FR 49892129156
S.A.R.L. au capital de 5 000€ – R.C.S. B 892 129 156 – Siret 892 129 156 000 14 – Code APE 7111Z

## DPGF GO
Décomposition du Prix Global et Forfaitaire - DCE
Partie commune
LOT N°3 - GROS ŒUVRE
N° | Désignation | Réf. et Observations de l'entreprise | U | Qté | Qté ent. | Prix Unitaire | Montant HT
Intallation de chantier
03.1* | Mise en place de bungalow chantier avec bureau et réfectoire compris nettoyage de la base vie durant le chantier et enlèvement en fin de travaux
| Localisation : pour la durée du chantier emplacement à définir en phase EXE ! Mise en place à 200m |  | m | 8
03.2* | Mise en place d'un WC chimique compris nettoyage de la base vie durant le chantier et enlèvement en fin de travaux
| Localisation : pour la durée du chantier emplacement à définir en phase EXE |  | m | 8
03.3* | Mise en œuvre de clôture grillagée de 2.00m de hauteur de type HERAS fixée sur plots béton avec collier de sécurité Nota : prévoir toutes les sujétions de mise en clôture permettant l'accès aux commerces du RDC
| Localisation : sur le pourtour de la zone de stockage, du chantier et accès chantier |  | ml | 40
03.4* | Fourniture et pose d’un portail 2 vantaux de chantier provisoire de 4,00m de largeur à 2 vantaux avec système de verrouillage accessible aux pompiers en cas d’intervention
| Localisation : au droit de l'accès de chantier |  | u | 1
03.5* | Mise en œuvre de signalétique règlementaire du chantier et pour les commerces avec fléchages directionnels
| Localisation : au droit du chantier pour l'accès au commerce |  | Ft | 1
03.6* | Fourniture et pose d'un panneau de chantier de dimension minnimum 2,00x 3,50m ht et comportera les indications réglementaires
| Localisation : au droit du chantier |  | u | 1
03.7 | Mise en place d'un échafaudage au début du chantier et mise à disposition des autres entreprises (charpente et couverture) et pour les enduits compris dépose et repli. Compris +1,00ml au dessus de l'égout et en débord.
| Localisation : échafaudage à prévoir sur l'ensemble des façades NORD et SUD compris décroché en façade SUD au droit des toitures terrasses (pose et dépose) |  | m² | 150
| Localisation : location pendant 4 mois |  | m | 4
03.8 | Mise en place d'un échafaudage intérieur pour reprise de la maçonnerie
| Localisation : échafaudage sur le pignon OUEST du logement 7 |  | m² | 25
Maçonnerie
03.9 | Rampannage armé formant chaînage sur le mur de refend
| Localisation : sur le pignon OUEST du logement 7 |  | ml | 9.5
03.10 | Démolition et reprise des arases existantes pour reprise en béton armé formant chaînage horizontale
| Localisation : sur l'ensemble des façades NORD et SUD |  | ml | 28
03.11 | Réparation du froton de la lucarne en parpaing ou béton compris linteau
| Localisation : réparation du froton à partir de la corniche en façade SUD du logement 8 |  | Ft | 1
03.12 | Dériallage entre chevrons
| Localisation : sur la longueur de la façade SUD des logements 7 et 8 |  | ml | 10.2
03.13 | Dériallage entre chevrons
| Localisation : sur la longueur de la façade NORD des logements 7 et 8 |  | ml | 13
03.14 | Prévoir les réservations pour le scellement des fermes
| Localisation : pour les 2 fermes du logement 8 et la ferme du logement 7 |  | Ft | 6
03.15 | Démolition et reprise des rejingots des appuis de fenêtre sur béton et pierre
| Localisation : en façade SUD du logement 7 |  | ml | 1
| Localisation : en façade SUD du logement 8 |  | ml | 1.8
| Localisation : en façade NORD du logement 8 sur appuis pierre |  | ml | 1.02
| Localisation : en façade SUD en périphérie de la verrière sur la cage d'escalier |  | ml | 6
03.16 | Démolition et reprise des seuils béton
| Localisation : en façade EST pour la menuiserie d'accès à la cage d'escalier |  | ml | 2
03.17 | Démolition et reprise des bandes de dressement en périphérie des menuiseries extérieures
| Localisation : en façade SUD du logement 7 (menuiserie en applique int) |  | ml | 4.2
| Localisation : en façade SUD du logement 8 (menuiserie en applique int) |  | ml | 7.3
| Localisation : en façade NORD du logement 8 (menuiserie en feuillure) |  | ml | 4.42
| Localisation : en façade SUD sur mur au droit de la verrière sur la cage d'escalier |  | ml | 4.2
03.18 | Contrôle du réseau EP (contrôle visuel)
| Localisation : pour l'ensemble des réseaux EP du bâtiment |  | Ft | 1
Enduit
03.19 | Reprise et réparation des enduits grattés dito existant suite aux diverses reprises en façade SUD compris dégradage en amont pour reprise
| Localisation : reprise au droit des tableaux et linteaux en façade SUD de l'ensemble des menuiseries des logements 7 et 8 |  | Ft | 1
| Localisation : reprise de l'enduit au droit du froton en façade SUD du logement 8 compris reprise des modénatures dito existant |  | Ft | 1
Divers
03.20 | Nettoyage du chantier de vos ouvrages au fur et à mesure de vos interventions |  | Ft | 1
03.21 | Compte prorata, pourcentage à déterminer par l'entreprise suivant l'estimation de ses besoins |  | Ft | 1
03.22 | DOE avec un minimum de 1 dossier papier (maître d’ouvrage) et deux clés USB (maître d’ouvrage et maître d’œuvre). |  | Ft | 1
Travaux supplémentaires - Enduit, à charge de mairie
Réparation de l"ensemble des fissures au droit des murs en pierre avec un ligaturage
| Localisation : au droit des dératellements côté NORD des logements 7 et 8 et au droit du pignon mitoyen côté EST du logement 8 |  | Ft | 1
03.23 | Reprise et réparation des enduits grattés dito existant suite aux diverses reprises en façade SUD compris dégradage en amont pour reprise
| Localisation : réparation des fissures visibles |  | Ft | 1
* La facturation concernant ces points sera à effectuer au millième
MONTANT HT | [6 empty] | 0
TVA - 10,00% | [6 empty] | 0
MONTANT TTC | [6 empty] | 0
Cachet et signature de l'entreprise |  | Bon pour accord

## PDG CHARP
Bureau d’Etudes Maxime Le Bihan - Laurent Le Guennec
| Locoal-Mendon, le | 2025-03-07
Marie de BELZ
34 Rue Général de Gaulle
56550 BELZ
Objet :
Rénovation suite à sinistre incendie
Décomposition du prix global et forfaitaire DPGF
LOT N°4 - CHARPENTE BOIS
RECONSTRUCTIONS – RENOVATIONS
BSI CONSEIL 08, Lot. de Keroulin – Route de Locoal – 56 550 Locoal Mendon – Tél. 02 97 86 72 44
contact@bsi-conseil.fr
T.V.A. Intracommunautaire : FR 49892129156
S.A.R.L. au capital de 5 000€ – R.C.S. B 892 129 156 – Siret 892 129 156 000 14 – Code APE 7111Z

## DPGF CHARP
Décomposition du Prix Global et Forfaitaire - DCE
Partie commune
LOT N°4 - CHARPENTE BOIS
N° | Désignation | Réf. et Observations de l'entreprise | U | Qté | Qté ent. | Prix Unitaire | Montant HT
04.1 | Etude de dimensionnement et moyen de levage
Localisation : pour l'ensemble de la charpente décrite ci-dessous
04.2 | Fourniture et pose d'une charpente assemblée en SDN composé de ferme double pente à entrait retroussé avec jambe de force et blochet sur dératellement Classement structurel GL24 minimum, classe d’emploi 2, avec traitement par trempage
| Localisation : ensemble des fermes du logement 8 |  | m3 | 0.96
| Localisation : ensemble de la ferme du logement 7 |  | m3 | 0.48
04.3 | Scellement des fermes dans les réservations de la maçonnerie
| Localisation : ensemble des fermes des logements 7 et 8 |  | Ft | 3
04.4 | Fourniture et pose de murallière pour fixation des pannes
| Localisation : sur le pignon de refend du logement 7 |  | ml | 9.5
| Localisation : sur le pignon mitoyen du logement 8 |  | ml | 9.5
04.5 | Fourniture et pose d'une charpente non assemblée en SDN composé pannes faîtière, sablière et intermédiaire Classement structurel C24 minimum, classe d’emploi 2, avec traitement par trempage
| Localisation : panne faîtière sur l'ensemble de la longueur des logements 7 et 8 |  | m3 | 0.224
| Localisation : pannes sablière sur l'ensemble de la longueur des logements 7 et 8 |  | m3 | 0.448
| Localisation : pannes intermédiaire sur l'ensemble de la longueur des logements 7 et 8 |  | m3 | 1.344
| Localisation : pannes sur l'ensemble des lucarnes des logements 7 et 8 |  | m3 | 0.36
04.6 | Chevrons en bois massif en SDN traité, de section du commerce, avec un écartement à l’identique du bâtiment attenant avec un maximum maxi de 0,50 m d'axe en axe.
| Localisation : sur l'ensemble des logements 7 et 8 et cage d'escalier | Cubature à préciser | ml | 261
| Localisation : sur l'ensemble des lucarnes des logements 7 et 8 compris chevrons de rive pour réalisation d'un bardelis ardoise Nota : prévoir un débord sur la lucarne côté NORD du logement 8 | Cubature à préciser | u | 3
04.7 | Contre chevrons en bois massif en SDN traité, de section du commerce, avec un écartement à l’identique du bâtiment attenant avec un maximum maxi de 0,40 m d'axe en axe pour pose des plaques à enduire
| Localisation : sur l'ensemble rampant de la cage d'escalier | Cubature à préciser | ml | 9.6
04.8 | Réalisation d'un faux solivage 8/20 support du plafond réalisés en SDN traité, espacés tous les 1.20 m d'axe en axe compris fourrures nécessaires et entretoise. Nota : l'entraxe des entretoises devra être prévu de sorte à permettre la fixation des plaques de plafond à enduire fixés mécaniquement sous le faux solivage
| Localisation : sur l'ensemble des plafonds droits du palier de l'escalier |  | m² | 2
04.9 | Réalisation d'une trémie dans faux solivage pour accès à la VMC en comble
| Localisation : au droit du palier de l'escalier |  | u | 1
04.10 | Réalisation de chevêtre en bois massif en SDN traité, de section du commerce pour châssis de toit
| Localisation : chevêtre pour châssis 78/98 de type VFE coté SUD du logement 8 |  | u | 1
| Localisation : chevêtre pour châssis 78/98 coté NORD du logement 8 |  | u | 1
| Localisation : chevêtre pour châssis 78/98 coté NORD du logement 7 |  | u | 2
04.11 | L’entrepreneur devra le rabotage de l’ensemble des bois restants apparents dito existant
| Localisation : partiellement pour les fermes visibles dans les logements 7 et 8 |  | Ft | 1
Localisation : sur les voliges et chevrons en débord des bas de pente de la lucarne côté NORD du logement 8
Divers
04.12 | Nettoyage du chantier de vos ouvrages au fur et à mesure de vos interventions |  | Ft | 1
04.13 | Compte prorata, pourcentage à déterminer par l'entreprise suivant l'estimation de ses besoins |  | Ft | 1
04.14 | DOE avec un minimum de 1 dossier papier (maître d’ouvrage) et deux clés USB (maître d’ouvrage et maître d’œuvre). |  | Ft | 1
MONTANT HT | [6 empty] | 0
TVA - 10,00% | [6 empty] | 0
MONTANT TTC | [6 empty] | 0
Cachet et signature de l'entreprise |  | Bon pour accord

## PDG ETANCH
Bureau d’Etudes Maxime Le Bihan - Laurent Le Guennec
| Locoal-Mendon, le | 2025-03-07
Marie de BELZ
34 Rue Général de Gaulle
56550 BELZ
Objet :
Rénovation suite à sinistre incendie
Décomposition du prix global et forfaitaire DPGF
LOT N°5 - COUVERTURE ARDOISE - ETANCHEITE
RECONSTRUCTIONS – RENOVATIONS
BSI CONSEIL 08, Lot. de Keroulin – Route de Locoal – 56 550 Locoal Mendon – Tél. 02 97 86 72 44
contact@bsi-conseil.fr
T.V.A. Intracommunautaire : FR 49892129156
S.A.R.L. au capital de 5 000€ – R.C.S. B 892 129 156 – Siret 892 129 156 000 14 – Code APE 7111Z

## DPGF ETANCH
Décomposition du Prix Global et Forfaitaire - DCE
Partie commune
LOT N°5 - COUVERTURE ARDOISE - ETANCHEITE
N° | Désignation | Réf. et Observations de l'entreprise | U | Qté | Qté ent. | Prix Unitaire | Montant HT
COUVERTURE ARDOISE
Couverture
05.1 | Fourniture et pose de voliges jointives en SDN traité fongicide et insecticide (18 millimètres)
| Localisation : sur l'ensemble de la couverture des logements 7 et 8 compris lucarnes |  | m² | 131
| Localisation : sur l'ensemble des joues des lucarnes |  | m² | 0.75
05.2 | Fourniture et pose d'une couverture en ardoise naturelle classe T2 SI A1, 1er choix, 2nd tri en relief (rustique) et bords épaufrés compris crochet à pointe inox
| Localisation : sur l'ensemble de la couverture des logements 7 et 8 compris lucarnes |  | m² | 131
| Localisation : sur l'ensemble des joues des lucarnes |  | m² | 0.75
05.3 | Raccord soigné entre la couverture neuve et existante
| Localisation : sur chaque versant de la couverture |  | ml | 9.5
05.4 | Fourniture et pose d'un faîtage en terre cuite à emboîtement de teinte dito existant
| Localisation : sur l'ensemble de la couverture des logements 7 et 8 compris lucarnes |  | ml | 19.1
05.5 | Traitement des noues par mise en œuvre d'un noquet en zinc anthra
| Localisation : ensemble des noues au droit des lucarnes |  | ml | 12
05.6 | Traitement de la rive en solin par la mise en œuvre d'un noquet, d'une bande solin et d'un solin au mortier de chaux couleur pierre
| Localisation : ensemble des rives contre bâtiment mitoyen côté EST |  | ml | 9.5
| Localisation : ensemble des rives contre les lucarnes contre les frontons béton/pierre et sous habillage ardoise des joues des lucarnes |  | ml | 6.9
05.7 | Bardelis ardoise au droits des rives latérales des lucarnes
| Localisation : habillage des rives au droit de l'ensemble des lucarnes des logements 7 et 8 Nota : prévoir une ardoise décorative en pointe de rive sur la lucarne côté NORD dito existant |  | ml | 6.2
05.8 | Réalisation d'un doubli en zinc naturel en bas de pente
| Localisation : en bas de pentes des versants NORD et SUD des logements 7 et 8 |  | ml | 28
Nota : les châssis de toit sont prévus dans les parties privatives des logements
Eaux pluviales
05.9 | Fourniture et pose d'une gouttière nantaise en zinc naturel y compris accessoires (crochets, talons, naissances, dilatations, soudures, etc..).
| Localisation : en bas de pentes des versants NORD et SUD des logements 7 et 8 |  | ml | 28
05.10 | Raccord entre la gouttière neuve et l'existante par le biais d'une étanchéité compris toutes sujétions de mise en œuvre afin de garantir une parfaite étanchéité Nota : pas de soudure possible entre du zinc neuf et vieux
| Localisation : sur chaque versant de la couverture |  | Ft | 2
05.11 | Fourniture et pose de descente d'eau pluviale en PVC dito exitant compris raccordement dans les regard EP en pied de façade le cas échéant Nota : les DEP côté EST seront raccordées sur les descentes du bâtiment voisin
| Localisation : ensemble des descentes EP en façade NORD et SUD |  | ml | 11.5
Sortie de toiture
05.12 | Fourniture et pose de chatières d'aération encastrées type VMZ INTEGRA de chez VMZINC en partie basse et en partie haute à 1,00 m des faîtages (quantité et section des ventilations à déterminer selon DTU)
| Localisation : sur l'ensemble de la couverture des logements 7 et 8 |  | u | 6
05.13 | Fourniture et pose de sortie de toit encastrées type VMZ INTEGRA de chez VMZINC nombre à adpater suivant section de la sortie
| Localisation : sorties des ventilations primaires des logements 7 et 8 |  | u | 2
| Localisation : sorties de la VMC simple flux des logements 7 et 8 en coordination avec l'électricien |  | u | 1
ETANCHEITE
Nota : support existant
05.14 | Mise en œuvre d'un pare vapeur adapté au support et au revêtement d'étanchéité
| Localisation : sur l'ensemble des toitures terrasses de part et d'autre de la verrière de la cage d'escalier |  | m² | 4
05.15 | Mise en œuvre d'un isolant PIR en polyuréthane recouvert d'un parement en voile minéral aux deux faces épaisseur 140mm R=5,60 m².K/W
| Localisation : sur l'ensemble des toitures terrasses de part et d'autre de la verrière de la cage d'escalier |  | m² | 4
05.16 | Mise en œuvre d'une étanchéité bicouche par membrane EPDM fixée mécaniquement compris recouvrement et bande périmétrique armée
| Localisation : sur l'ensemble des toitures terrasses de part et d'autre de la verrière de la cage d'escalier |  | m² | 4
05.17 | Réalisation des relevés d'étanchéité adapté à la surface courante compris fourniture et pose de costière métallique
| Localisation : en périphérie de l'ensemble des toitures terrasses de part et d'autre de la verrière de la cage d'escalier |  | ml | 4
05.18 | Fourniture et pose de bande solin compris solin au mortier de ciment couleur dito enduit
| Localisation : en protection des relevés d'étanchéité contre façade |  | ml | 2
05.19 | Fourniture et pose de couvertine (finitions rives étanchéité) en zinc quartz compris façon de goutte d'eau en partie basse côté intérieur et finition à ourlet côté extérieur Nota : les couvertines auront des largeurs différentes suivant la nature du support
| Localisation : en protection des relevés d'étanchéité contre acrotère |  | ml | 3
05.20 | Fourniture et pose de bavette couvertine en zinc quartz compris finition à ourlet côté extérieur et relevé sous verrière
| Localisation : en protection du relevé côté SUD de la verrière |  | ml | 2
Eaux pluviales
05.21 | Remplacement des naissances EP dito existant compris dépose des existantes en amont
| Localisation : ensemble des EEP en façade SUD |  | u | 1
05.22 | Percement et fourniture et pose de trop pleins de section au moins égale à l'EEP correspondante avec diamètre d'au moins 60 mm | Mise en conformité
| Localisation : Trop plein à créer sur chaque toiture terrasse côté EST et OUEST |  | u | 1
Divers
05.23 | Nettoyage du chantier de vos ouvrages au fur et à mesure de vos interventions |  | Ft | 1
05.24 | Compte prorata, pourcentage à déterminer par l'entreprise suivant l'estimation de ses besoins |  | Ft | 1
05.25 | DOE avec un minimum de 1 dossier papier (maître d’ouvrage) et deux clés USB (maître d’ouvrage et maître d’œuvre). |  | Ft | 1
MONTANT HT | [6 empty] | 0
TVA - 10,00% | [6 empty] | 0
MONTANT TTC | [6 empty] | 0
Cachet et signature de l'entreprise |  | Bon pour accord

## PDG MENUI EXT
Bureau d’Etudes Maxime Le Bihan - Laurent Le Guennec
| Locoal-Mendon, le | 2025-03-07
Marie de BELZ
34 Rue Général de Gaulle
56550 BELZ
Objet :
Rénovation suite à sinistre incendie
Décomposition du prix global et forfaitaire DPGF
LOT N°6 - MENUISERIES EXTERIEURES
RECONSTRUCTIONS – RENOVATIONS
BSI CONSEIL 08, Lot. de Keroulin – Route de Locoal – 56 550 Locoal Mendon – Tél. 02 97 86 72 44
contact@bsi-conseil.fr
T.V.A. Intracommunautaire : FR 49892129156
S.A.R.L. au capital de 5 000€ – R.C.S. B 892 129 156 – Siret 892 129 156 000 14 – Code APE 7111Z

## DPGF MENUI EXT
Décomposition du Prix Global et Forfaitaire - DCE
Partie commune
LOT N°6 - MENUISERIES EXTERIEURES
N° | Désignation | Réf. et Observations de l'entreprise | U | Qté | Qté ent. | Prix Unitaire | Montant HT
Fourniture et pose de menuiseries aluminium monocolor isolantes laquées RAL 7016 dito existant à rupture de pont thermique avec double-vitrage, compris bâti avec pièces d’appui, paumelles, crémone encastrée avec bouton intérieur, fausses tapées d’isolation et précadres (selon les cas) et quincaillerie complète.
Les vitrages seront de type 44.2 feuilletés 2 faces.
06.1 | Ensemble vitré de 2,00 x 2,50 m ht composé d'un ouvrant à l'anglaise de 1,00 x 2,15 m ht + d'une imposte fixe de 1,00 x 0,35 m ht + d'un fixe latéral avec recoupement horizontal de 0,85 x 2,50 m ht + d'un fixe latéral remplissage plein de 0,15 x 2,50 m ht compris toutes sujétions de mise en oeuvre pour une parfaite éctanchéité avec les ouvrages de maçonnerie
| Localisation : ensemble vitré en façade EST |  | u | 1
06.2 | Ensemble vitré avec vitrage PF1/2h en toiture sur 3 côtés de type verrière composé d'une partie en rampant avec 2 fixes de 1,80x 2,20m ht et 2 fixes verticaux latéraux de part et d'autre de 2,00 x 1,00 m ht compris toutes sujétions de mise en oeuvre pour une parfaite éctanchéité avec les ouvrages de maçonnerie Nota : prévoir toutes les sujétions de jonction avec la bavette couvertine pour une parfaite étanchéité Nota : le vitrage devra être PF1/2h car la verrière se trouve à moins de 4 m des châssis en façade SUD des logements 7 et 8
| Localisation : en toiture de la cage d'escalier |  | u | 1
Divers
06.3 | Nettoyage du chantier de vos ouvrages au fur et à mesure de vos interventions |  | Ft | 1
06.4 | Compte prorata, pourcentage à déterminer par l'entreprise suivant l'estimation de ses besoins |  | Ft | 1
06.5 | DOE avec un minimum de 1 dossier papier (maître d’ouvrage) et deux clés USB (maître d’ouvrage et maître d’œuvre). |  | Ft | 1
MONTANT HT | [6 empty] | 0
TVA - 10,00% | [6 empty] | 0
MONTANT TTC | [6 empty] | 0
Cachet et signature de l'entreprise |  | Bon pour accord

## PDG MENUI INT
Bureau d’Etudes Maxime Le Bihan - Laurent Le Guennec
| Locoal-Mendon, le | 2025-03-07
Marie de BELZ
34 Rue Général de Gaulle
56550 BELZ
Objet :
Rénovation suite à sinistre incendie
Décomposition du prix global et forfaitaire DPGF
LOT N°7 - MENUISERIES INTERIEURES
RECONSTRUCTIONS – RENOVATIONS
BSI CONSEIL 08, Lot. de Keroulin – Route de Locoal – 56 550 Locoal Mendon – Tél. 02 97 86 72 44
contact@bsi-conseil.fr
T.V.A. Intracommunautaire : FR 49892129156
S.A.R.L. au capital de 5 000€ – R.C.S. B 892 129 156 – Siret 892 129 156 000 14 – Code APE 7111Z

## DPGF MENUI INT
Décomposition du Prix Global et Forfaitaire - DCE
Partie commune
LOT N°7 - MENUISERIES INTERIEURES
N° | Désignation | Réf. et Observations de l'entreprise | U | Qté | Qté ent. | Prix Unitaire | Montant HT
07.1 | Fourniture et pose d'une trappe isolée dimension 60x60
| Localisation : en plafond au droit du palier de l'escalier pour accès au groupe VMC |  | u | 1
MONTANT HT | [6 empty] | 0
TVA - 10,00% | [6 empty] | 0
MONTANT TTC | [6 empty] | 0
Cachet et signature de l'entreprise |  | Bon pour accord

## PDG PLATRE
Bureau d’Etudes Maxime Le Bihan - Laurent Le Guennec
| Locoal-Mendon, le | 2025-03-07
Marie de BELZ
34 Rue Général de Gaulle
56550 BELZ
Objet :
Rénovation suite à sinistre incendie
Décomposition du prix global et forfaitaire DPGF
LOT N°8 - PLATRERIE
RECONSTRUCTIONS – RENOVATIONS
BSI CONSEIL 08, Lot. de Keroulin – Route de Locoal – 56 550 Locoal Mendon – Tél. 02 97 86 72 44
contact@bsi-conseil.fr
T.V.A. Intracommunautaire : FR 49892129156
S.A.R.L. au capital de 5 000€ – R.C.S. B 892 129 156 – Siret 892 129 156 000 14 – Code APE 7111Z

## DPGF PLATRE
Décomposition du Prix Global et Forfaitaire - DCE
Partie Commune
LOT N°8 - PLATRERIE
N° | Désignation | Réf. et Observations de l'entreprise | U | Qté | Qté ent. | Prix Unitaire | Montant HT
Doublages
08.1 | Reprise partielle des doublages en brique platrière + isolant type polystyrène suite aux réfections diverses
| Localisation : provision de reprise partielle des doublages de la cage d'escalier suite au remplacement du châssis |  | Ft | 1
| Localisation : reprise de l'ensemble des doublages en partie haute suite au remplacement de la verrière et du châssis |  | Ft | 1
| Localisation : reprise du doublage sur la poutre en jonction avec le rampant de la cage d'escalier suite à la dépose des plafonds |  | m² | 0.66
08.2 | Mise en œuvre d'un enduit plâtre compris toutes sujétions de mise en œuvre pour une parfaite finition
| Localisation : enduit sur reprise partielle des doublages de la cage d'escalier suite au remplacement du châssis |  | Ft | 1
| Localisation : enduit sur l'ensemble des doublages en partie haute suite au remplacement de la verrière et du châssis |  | Ft | 1
| Localisation :enduit sur doublage sur la poutre en jonction avec le rampant de la cage d'escalier y compris retour en sous face de la poutre |  | m² | 1.1
| Localisation : raccord d'enduit sur mur en parpaing suite à la dépose de la verrière et sur les tranches des parpaings suite à la dépose des doublages |  | Ft | 1
| Localisation : raccord d'enduit en périphérie de la porte palière du logement 6 |  | Ft | 1
Cloisons
08.3 | Fourniture et pose d'une cloison SAD 120 EI30 et Ra = 61dB, composé d'une ossature Stil M70/40 avec montant double et entraxe de 45 pour une hauteur de 4,50m et plaque de plâtre Duo'Tech 25 sur chaque parement compris isolant PAR 70. Nota : les cloisons CF seront mis en oeuvre de mur de façade à mur de façade et ne seront en aucun cas mise en oeuvre sur les doublages afin de garantir le CF Remarque : la règlementation demande un CF1/2h et un Ra=40dB cependant la cloison SAD 120 est par définition CF1h et Ra = 61dB |  | m² | 17.26
Localisation : cloison séparative jusque sous couverture des logements 7 et 8 avec la cage d'escalier
08.4 | Fourniture et pose d'une cloison SAD 120 EI30 et Ra = 61dB, composé d'une ossature Stil M70/40 avec montant double et entraxe de 45 pour une hauteur de 4,50m et plaque de plâtre Duo'Tech 25 sur chaque parement compris isolant PAR 70. Nota : les cloisons CF seront mis en oeuvre de mur de façade à mur de façade et ne seront en aucun cas mise en oeuvre sur les doublages afin de garantir le CF Remarque : la règlementation demande un CF1/2h et un Ra=40dB cependant la cloison SAD 120 est par définition CF1h et Ra = 61dB | Mise en conformité | m² | 6.66
Localisation : cloison séparative jusque sous couverture des logements 7 et 8 avec la cage d'escalier
08.5 | Calfeutrement CF au droit de l'ensemble des traversées de la cloison SAA 120 des réseaux et autres passant d'un comble à l'autre |  | Ft | 1
Localisation : au droit de l'ensemble des traversées en combles entre les logements et la cage d'escalier en coordination avec les lots fluides
Isolation toiture
08.6 | Fourniture et pose d'un isolant de type Isoconfort 35 de chez Isover épaisseur 300 mm R=8,55 m².K/W
| Localisation : au droit du plafond droit de la cage d'escalier au R+1 dans faux solivage |  | m² | 2.02
08.7 | Fourniture et pose d'un isolant de type Isoconfort 35 de chez Isover épaisseur 240 mm R=6,85 m².K/W
| Localisation : au droit des rampants de la cage d'escalier jusqu'à la poutre au dessus des emmarchements |  | m² | 1.853
Plafonds
08.8 | Fourniture et pose de plafond en plaque à enduire type Gyplat ou équivalent fixé mécaniquement sur contre chevronnage et sous faux solivage
| Localisation : plafond à reprendre au R+1 en partie droite et en rampant de la cage d'escalier jusqu'à la poutre au dessus des emmarchements |  | m² | 7.87
Mise en œuvre d'un enduit plâtre compris toutes sujétions de mise en œuvre pour une parfaite finition
| Localisation : sur les plafonds à reprendre au R+1 en partie droite et en rampant de la cage d'escalier jusqu'à la poutre au dessus des emmarchements |  | m² | 7.87
Divers
08.9 | Nettoyage du chantier de vos ouvrages au fur et à mesure de vos interventions |  | Ft | 1
08.10 | Compte prorata, pourcentage à déterminer par l'entreprise suivant l'estimation de ses besoins |  | Ft | 1
08.11 | DOE avec un minimum de 1 dossier papier (maître d’ouvrage) et deux clés USB (maître d’ouvrage et maître d’œuvre). |  | Ft | 1
MONTANT HT | [6 empty] | 0
TVA - 10,00% | [6 empty] | 0
MONTANT TTC | [6 empty] | 0
Cachet et signature de l'entreprise |  | Bon pour accord

## PDG CARRELAGE
Bureau d’Etudes Maxime Le Bihan - Laurent Le Guennec
| Locoal-Mendon, le | 2025-03-07
Marie de BELZ
34 Rue Général de Gaulle
56550 BELZ
Objet :
Rénovation suite à sinistre incendie
Décomposition du prix global et forfaitaire DPGF
LOT N°9 - CARRELAGE-FAIENCES-SOLS SOUPLES
RECONSTRUCTIONS – RENOVATIONS
BSI CONSEIL 08, Lot. de Keroulin – Route de Locoal – 56 550 Locoal Mendon – Tél. 02 97 86 72 44
contact@bsi-conseil.fr
T.V.A. Intracommunautaire : FR 49892129156
S.A.R.L. au capital de 5 000€ – R.C.S. B 892 129 156 – Siret 892 129 156 000 14 – Code APE 7111Z

## DPGF CARRELAGE
Décomposition du Prix Global et Forfaitaire - DCE
Partie Commune
LOT N°9 - CARRELAGE-FAIENCES-SOLS SOUPLES
N° | Désignation | Réf. et Observations de l'entreprise | U | Qté | Qté ent. | Prix Unitaire | Montant HT
Nota : palier du R+1 prévu démolie dans les parties communes (carrelage, plinthe et chape)
09.1 | Réalisation d'une chape béton épaisseur 5-6cm dito exisatnt
| Localisation : sur l'ensemble du palier du R+1 |  | m² | 2.02
MONTANT HT | [6 empty] | 0
TVA - 10,00% | [6 empty] | 0
MONTANT TTC | [6 empty] | 0
Cachet et signature de l'entreprise |  | Bon pour accord

## PDG PEINT
Bureau d’Etudes Maxime Le Bihan - Laurent Le Guennec
| Locoal-Mendon, le | 2025-03-07
Marie de BELZ
34 Rue Général de Gaulle
56550 BELZ
Objet :
Rénovation suite à sinistre incendie
Décomposition du prix global et forfaitaire DPGF
LOT N°10 - PEINTURE-RAVALEMENT
RECONSTRUCTIONS – RENOVATIONS
BSI CONSEIL 08, Lot. de Keroulin – Route de Locoal – 56 550 Locoal Mendon – Tél. 02 97 86 72 44
contact@bsi-conseil.fr
T.V.A. Intracommunautaire : FR 49892129156
S.A.R.L. au capital de 5 000€ – R.C.S. B 892 129 156 – Siret 892 129 156 000 14 – Code APE 7111Z

## DPGF PEINT
Décomposition du Prix Global et Forfaitaire - DCE
Partie Commune
LOT N°10 - PEINTURE-RAVALEMENT
N° | Désignation | Réf. et Observations de l'entreprise | U | Qté | Qté ent. | Prix Unitaire | Montant HT
10.1 | L’installation des échafaudages et des protections nécessaires pour l’exécution de ses travaux compris dépose et repli.
| Localisation : pour la façade SUD et EST à l'amplomb des logements 7 et 8 et la cage d'escalier |  | Ft | 1
10.2 | Nettoyage des façades à haute pression adapté au support compris solution antimousse
| Localisation : pour la façade SUD et EST à l'amplomb des logements 7 et 8 et la cage d'escalier |  | m² | 50
10.3 | Mise en œuvre d'une peinture D3 en 2 couches sur les enduits existants et les raccords en enduit neuf compris sur les modénatures de façade
| Localisation : pour la façade SUD et EST à l'amplomb des logements 7 et 8 et la cage d'escalier |  | m² | 50
Divers
10.4 | Nettoyage du chantier de vos ouvrages au fur et à mesure de vos interventions |  | Ft | 1
10.5 | Compte prorata, pourcentage à déterminer par l'entreprise suivant l'estimation de ses besoins |  | Ft | 1
10.6 | DOE avec un minimum de 1 dossier papier (maître d’ouvrage) et deux clés USB (maître d’ouvrage et maître d’œuvre). |  | Ft | 1
MONTANT HT | [6 empty] | 0
TVA - 10,00% | [6 empty] | 0
MONTANT TTC | [6 empty] | 0
Cachet et signature de l'entreprise |  | Bon pour accord

## PDG ELECT
Bureau d’Etudes Maxime Le Bihan - Laurent Le Guennec
| Locoal-Mendon, le | 2025-03-07
Marie de BELZ
34 Rue Général de Gaulle
56550 BELZ
Objet :
Rénovation suite à sinistre incendie
Décomposition du prix global et forfaitaire DPGF
LOT N°11 - ELECTRICITE-VMC-CHAUFFAGE
RECONSTRUCTIONS – RENOVATIONS
BSI CONSEIL 08, Lot. de Keroulin – Route de Locoal – 56 550 Locoal Mendon – Tél. 02 97 86 72 44
contact@bsi-conseil.fr
T.V.A. Intracommunautaire : FR 49892129156
S.A.R.L. au capital de 5 000€ – R.C.S. B 892 129 156 – Siret 892 129 156 000 14 – Code APE 7111Z

## DPGF
Décomposition du Prix Global et Forfaitaire - DCE
Partie Commune
LOT N°11 - ELECTRICITE-VMC-CHAUFFAGE
N° | Désignation | Réf. et Observations de l'entreprise | U | Qté | Qté ent. | Prix Unitaire | Montant HT
Installation de chantier
11.1 | Mise en place d’un compteur provisoire y/c démarche avec le concessionnaire pour le chantier |  | Ft | 1
Localisation : avant démarrage des travaux
Electricité
11.2 | Etablir un PV de consignation pour la mise hors danger des réseaux |  | Ft | 1
Localisation : avant démarrage des travaux
11.3 | Reprise de l’alimentation de la VMC en comble
| Localisation : alimentation du groupe VMC en comble au dessus du palier du R+1 de la cage d'escalier |  | Ft | 1
11.4 | Fourniture et pose d'une VMC Hygro B commune aux deux logements
| Localisation : groupe VMC en comble au dessus du palier du R+1 de la cage d'escalier |  | Ens | 1
11.5 | Réseau de gaines souples de ventilation pour distribution dans les logements
| Localisation : distribution vers les pièces humides des logements 7 et 8 |  | Ens | 1
Nota : bouches d'extraction prévues dans les parties privatives
Nota : entrées d'air prévues dans les parties privatives
Nota : Sortie en toiture prévue au lot couverture
Divers
11.6 | Nettoyage du chantier de vos ouvrages au fur et à mesure de vos interventions |  | Ft | 1
11.7 | Compte prorata, pourcentage à déterminer par l'entreprise suivant l'estimation de ses besoins |  | Ft | 1
11.8 | DOE avec un minimum de 1 dossier papier (maître d’ouvrage) et deux clés USB (maître d’ouvrage et maître d’œuvre). |  | Ft | 1
MONTANT HT | [6 empty] | 0
TVA - 10,00% | [6 empty] | 0
MONTANT TTC | [6 empty] | 0
Cachet et signature de l'entreprise |  | Bon pour accord

## PDG PLOMB
Bureau d’Etudes Maxime Le Bihan - Laurent Le Guennec
| Locoal-Mendon, le | 2025-03-07
Marie de BELZ
34 Rue Général de Gaulle
56550 BELZ
Objet :
Rénovation suite à sinistre incendie
Décomposition du prix global et forfaitaire DPGF
LOT N°12 - PLOMBERIE-EQUIPEMENTS SANITAIRES
RECONSTRUCTIONS – RENOVATIONS
BSI CONSEIL 08, Lot. de Keroulin – Route de Locoal – 56 550 Locoal Mendon – Tél. 02 97 86 72 44
contact@bsi-conseil.fr
T.V.A. Intracommunautaire : FR 49892129156
S.A.R.L. au capital de 5 000€ – R.C.S. B 892 129 156 – Siret 892 129 156 000 14 – Code APE 7111Z

## DPGF PLOMB
Décomposition du Prix Global et Forfaitaire - DCE
Partie Commune
LOT N°12 - PLOMBERIE-EQUIPEMENTS SANITAIRES
N° | Désignation | Réf. et Observations de l'entreprise | U | Qté | Qté ent. | Prix Unitaire | Montant HT
Installation de chantier
12.1 | Mise en place d’un robinet ou col-de-cygne y/c démarche avec le concessionnaire pour le chantier
| Localisation : avant démarrage des travaux |  | Ft | 1
Plomberie
12.2 | Mise en sécurité du site avec attestation avant démolition
| Localisation : avant démarrage des travaux |  | Ft | 1
MONTANT HT | [6 empty] | 0
TVA - 10,00% | [6 empty] | 0
MONTANT TTC | [6 empty] | 0
Cachet et signature de l'entreprise |  | Bon pour accord